
ДОПУСТИМІ КОНЦЕНТРАЦІЇ ЗАБРУДНЮЮЧИХ РЕЧОВИН                                               У СТІЧНИХ ВОДАХ, ЯКІ СКИДАЮТЬСЯ ДО СИСТЕМИ ЦЕНТРАЛІЗОВАНОГО ВОДОВІДВЕДЕННЯ МІСТА БІЛА ЦЕРКВА

	Назва речовини
	Одиниця виміру
	Рекомендована концентрація

	1
	2
	3

	Завислі речовини
	г/м3
	261,0

	БСК5
	г/м3
	240,0

	ХСК
	г/м3
	500,0

	Азот амонійний
	г/м3
	20,0

	Нітрити(NO2-)
	г/м3
	1,75

	Нітрати(NO3-)
	г/м3
	22,8

	Фосфати(PO43+)
	г/м3
	6,0

	Нафтопродукти
	г/м3
	3,2

	СПАР
	г/м3
	1,5

	Залізо (загальне)
	г/м3
	1,67

	Мідь
	г/м3
	0,5

	Цинк
	г/м3
	0,24

	Нікель
	г/м3
	Не допускається

	Хром (Cr3+)
	г/м3
	0,76

	Хром (Cr6+)
	г/м3
	Не допускається

	Жири рослинні та тваринні
	г/м3
	25,8

	Хлориди
	г/м3
	104,09

	Сульфати
	г/м3
	244,7

	Мінералізація загальна (сухий залишок)
	г/м3
	750,0


Додаток № 5


До договору №     від "___"________20_р.








